|  | EN ISO 90002 : 1994 |  |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

ЛИНЕЙКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ГОСТ  427-75

□ 150мм;   □ 300мм;   □ 500мм;   □ 1000мм.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Линейки измерительные «Micron» с ценой деления 1.0 мм предназначены для измерения различных размеров изделий.

Применяются в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Линейки выпускаются размеров, мм   150х19; 300х25,4; 500х30, 1000х35.

2.2. Толщина линеек  1мм.

2.3. На линейках нанесены две шкалы: верхняя с ценой деления 0,5 мм, нижняя с ценой деления 1.0 мм.

2.4. Материал линеек – нержавеющая сталь.

| ОБЩАЯ ДЛИНА ШКАЛЫ, мм | ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ, мм |
| --- | --- |
| До 300 мм | ± 0,10 |
| Свыше 300 мм до 500 мм | ± 0,15 |
| Свыше 500 мм до 1000 мм | ± 0,20 |

- СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

3.1. Линейки измерительные металлические «Micron» подвергнуты консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014-78.

3.2.  Средство защиты: масло консервационное К-17  ГОСТ 16877-76  или пушечная смазка ГОСТ 16877-76.    Срок защиты без переконсервации – 2 года.

- ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие линеек «Micron» требованиям ГОСТ 427-75

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПОВЕРКЕ

Линейка измерительная металлическая «Micron» соответствует  ГОСТ 427-75.

Дата выпуска и консервации:__________________________________

М.П.

made by MICRON  Czech Republic